- МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

30 июля 2001 г.

N 292

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ

ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ВИЧ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

В целях обеспечения повышения качества лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, в период с 1 марта по 31 мая 2001 года были проведены сравнительные испытания диагностических иммуноферментных тест-систем, предназначенных для выявления антител к ВИЧ в сыворотке крови человека.

В ходе проведенных испытаний было установлено, что качество диагностических иммуноферментных тест-систем отечественного производства значительно улучшилось за счет повышения их чувствительности и специфичности.

В целях осуществления неотложных мер по предотвращению передачи ВИЧ при переливании крови и ее компонентов, трансплантации органов и тканей, повышения качества диагностики ВИЧ-инфекции при использовании диагностических иммуноферментных тест-систем и на основании заключения комиссии по организации и проведению сравнительных испытаний диагностических иммуноферментных тест-систем для выявления антител к ВИЧ в сыворотке крови человека приказываю:

1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации:

1.1. Обеспечить проведение первичной лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции с помощью иммуноферментных тест-систем (Приложение N 1). Для обследования доноров на станциях переливания крови использовать тест-системы, выявляющие одновременно антиген и антитела к ВИЧ.

1.2. Обеспечить проведение подтверждения результатов и арбитраж первичных исследований сывороток крови с помощью тест-систем (Приложение N 2).

1.3. Для постановки окончательного лабораторного диагноза и подтверждения наличия антител к вирусу иммунодефицита человека методом иммунного блота использовать тест-системы (Приложение N 3).

1.4. Обеспечить проведение лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции с помощью простых/быстрых тестов, в местах где отсутствует лабораторная база, только специально подготовленными медицинскими работниками, прошедшими обучение на базе территориальных Центров по профилактике и борьбы со СПИД.

1.5. Временно, до особого распоряжения, приостановить использование для лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции тест-системы, результаты сравнительного испытания которых оказались неудовлетворительными (Приложение N 4).

1.6. Обеспечить силами Центров по профилактике и борьбе со СПИД проведение входного контроля качества, централизовано поставляемых тест-систем для выявления антител к ВИЧ с использованием для этого стандартных панелей сывороток, разрешенных к применению Минздравом России. О всех случаях выявления неудовлетворительного качества тест-систем незамедлительно информировать Минздрав России и Государственный институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича Минздрава России.

1.7. Исключить проведение повторных обследований методом иммунного блота лиц с установленным ранее диагнозом "ВИЧ-инфекция".

1.8. Принять меры по обеспечению сохранности сывороток ВИЧ-инфицированных сроком не менее одного года с момента постановки диагноза.

2. Департаменту государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

2.1. Организовать следующее проведение испытаний тест-систем для выявления антител к ВИЧ в сыворотке крови человека, разрешенных к применению в Российской Федерации, в I квартале 2003 года, усовершенствовав их методику и организацию.

2.2. Использовать результаты проведения сравнительных испытаний при подготовке технических требований для проведения конкурсных закупок диагностических тест-систем на ВИЧ.

3. Государственному институту стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича Минздрава России:

3.1. Провести переаттестацию тест-систем, результаты испытания которых оказались неудовлетворительными (Приложение 4) и при необходимости оказать помощь предприятиям-производителям в их доработке. Результаты переаттестации представить в Минздрав России к 01.10.2001.

3.2. В срок до 01.12.2001 подготовить к изданию сборник:

"Результаты сравнительных испытаний диагностических тест-систем на антитела к ВИЧ, разрешенных к применению в Российской Федерации (1997-2001 годы)".

4. Главным государственным санитарным врачам в субъектах Российской Федерации:

4.1. Обеспечить осуществление постоянного контроля за использованием для диагностики ВИЧ-инфекции только тест-систем, разрешенных Минздравом России.

4.2. В случае выявления использования для диагностики ВИЧ-инфекции неразрешенных тест-систем принимать срочные меры по запрещению их использования и немедленно информировать Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России и Государственный институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасовича Минздрава России.

4.3. Обеспечить постоянный контроль за транспортировкой и хранением тест-систем для выявления антител к ВИЧ в соответствии с требованиями санитарных правил СП 3.3.2.028-95 "Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов".

5. Считать утратившим силу приказ Минздрава России от 05.05.1999 N 153 "Об использовании иммуноферментных тест-систем для выявления антител к ВИЧ в сыворотке крови человека".

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра Г.Г.Онищенко

Министр

Ю.Л.ШЕВЧЕНКО

- Приложение N 1

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 30.07.2001 г. N 292

ПЕРЕЧЕНЬ

ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПЕРВИЧНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

| N группы | Фирма-производитель | Название тест-системы |
| --- | --- | --- |
| 1. Тест - системы, выявляющие одновре- менно антиген и антитело | "Био-Рад" Франция | GENSCREEN PLUS HIV Ag-Ab |
|  | "Органон Техника" Нидерланды | Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab |
| 2. Тест - системы, выявляющие антитела групп A, M, G | ЗАО "Вектор-Бест" г. Новосибирск | КомбиБест-анти-ВИЧ-1 -2 |
|  | "Диагностические системы" г. Нижний Новгород | ИФА-АНТИ-ВИЧ-УНИФ |
|  | "Эколаб" г. Электрогорск | ЭКОлаб-Вироностика 1.2+0 |
|  | ЗАО "МБС" г. Новосибирск | Рекомбинант-ВИЧ 1,2 ДСМ |
|  | "Био-Рад" Франция | GENSCREEN HIV 1/2 (V.2) |
| 3. Тест - системы, выявляющие антитела группы G | ЗАО "Вектор-Бест" г. Новосибирск | РекомбиБест-анти-ВИЧ-1+2 |
|  | ООО "Амеркард" г.Москва | Пептоскрин-2 |
|  | "Эколаб" г. Электрогорск | ЭКОлабТЕСТ-ВИЧ-1.2 |
|  | ООО МЦ "Авиценна" г. Москва | ВИЧ1-ВИЧ2-ИФА-Авиценна |
|  | ПКБ им.И.И.Мечникова г. Москва | СКРИН-ВИЧ |
|  | ЗАО БК "Биосервис" г.Москва | СКРИН-ВИЧ |
| 4. Тест - системы, закрытого типа, требующие специаль- ного оборудо- вания | "Эббот" США | AXSYM system HIV-1/HIV-2 |
|  | "Эббот" США | IMx system HIV-l/Hiv-2 III Plus |
|  | "Биомерье С.А." Франция | VIDAS HIV DUO (HIV4) |
| 5. Простые - быстрые тесты | "Био-Рад" Франция | GENIE II HIV-1/HIV-2 |
|  | ЗАО "Биоград" г. С-Петербург | Иммунокомб Биспот ВИЧ 1.2 |

Простые/быстрые тесты ("Иммунокомб Биспот ВИЧ 1/2", "GENIE II HIV-1/HIV-2") наиболее целесообразно применять в небольших диагностических лабораториях (с объемом работы менее 90 исследований в день) не имеющих специального оборудования и высоко квалифицированного персонала, а также в анонимных кабинетах.

Разрешается их применение для обследования доноров крови при ургентных ситуациях и в условиях, когда не имеется временных и технических возможностей для проведения стандартного обследования крови на наличие антител к ВИЧ.

Использование простых/быстрых тестов, не указанных в настоящем приложении, для обследования доноров запрещается.

В службе переливания крови рекомендуется применять тест-системы из группы N 1, выявляющие одновременно антиген и антитела.

С.И.ИВАНОВ

- Приложение N 2

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 30.07.2001 г. N 292

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕСТ-СИСТЕМ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ И АРБИТРАЖА ПЕРВИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СЫВОРОТОК КРОВИ

| N | Фирма-производитель | Название тест-системы |
| --- | --- | --- |
| 1. | "Био-Рад" Франция | GENSCREEN PLUS HIV Ag-Ab |
| 2. | "Органон Техника" Нидерланды | Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab |
| 3. | "Биомерье С.А." Франция | VIDAS HIV DUO (HIV4) |
| 4. | ЗАО "Вектор-Бест" г. Новосибирск | КомбиБест-анти-ВИЧ-1-2 |
| 5. | "Диагностические системы" г. Нижний Новгород | ИФА-АНТИ-ВИЧ-УНИФ |
| 6. | "Эколаб" г. Электрогорск | ЭКОлаб-Вироностика 1.2+0 |
| 7. | ЗАО "МБС" г. Новосибирск | Рекомбинант-ВИЧ 1,2 ДСМ |
| 8. | "Био-Рад" Франция | GENSCREEN HIV 1/2 (V.2) |

С.И.ИВАНОВ

- Приложение N 3

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 30.07.2001 г. N 292

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕСТ-СИСТЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ

АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

МЕТОДОМ ИММУННОГО БЛОТА

| N | Фирма-производитель | Название тест-системы |
| --- | --- | --- |
| 1. | "Био-Рад" Франция | NEW LAV BLOT 1 |
| 2. | "Органон Техника" Нидерланды | LIA TEK HIV III |
| 3. | ЗАО БК "Биосервис" г. Москва | БЛОТ-ВИЧ |
| 4. | ЗАО "Биоград" г. С.-Петербург | ИММУНОБЛОТ ВИЧ 1.2 КОМБИФИРМ |
| 5. | "Эколаб" г. Электрогорск | ЭКОлаб-БЛОТ-ВИЧ-1 |

С.И.ИВАНОВ

- Приложение N 4

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 30.07.2001 г. N 292

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕСТ-СИСТЕМ, РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОТОРЫХ

ОКАЗАЛИСЬ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

| N | Фирма-производитель (страна) | Название тест-системы |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГП НИИ им. Пастера г. С.-Петербург | РЕКОМБИНАНТ-ВИЧ 1+2 |
| 2. | ГП НИИ им. Пастера г. С.-Петербург | ВИЧ-КОНТРОЛЬ |
| 3. | ООО "Амеркард" г. Москва | Амеркард Анти ВИЧ-1/2 К |
| 4. | ООЗТ НПК "Диапроф Мед" Украина | IФА-ВIЛ 1/2 III стрип |
| 5. | ЗАО "Вектор-Бест" г. Новосибирск | ВИЧ-ЭКСПРЕСС |
| 6. | "Био-Рад" Франция | MULTISPOT HIV1/HIV2 |
| 7. | "Хоффманн ля Рош" Швейцария | Cobas Core Anti-HIV-1 /HIV-2 III Plus |
| 8. | "Орто и Джонсон и Джонсон" США | VITROS Anti- HIV 1+2 |
| 9. | "Женелаб Диагностикс" Швейцария | HIV BLOT 2.2 |

С.И.ИВАНОВ